청주산업단지관리공단 공고 제2025□1호

물품 제조․구매 입찰 공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 건    명 : 청주산단 스타트업센터 및 복합문화센터 장애인용 엘리베이터 구입 및 설치

나. 품목 및 사양

항 목	규 격	비 고
용도(수량)	장애인용(2대)
타 입	MRL(기계실 없는 타입)	2대 병렬(중간빔 유)
탑승인원/무게	18인승/1,350kg
속 도	60M/min
정 지 층	5층(1~5층)
방화도어	유
구동시스템(제어방식)	VVVF(정상부형 권상기 로프식)	소비전력절약형
승강로 사이즈	5,900 × 2,400	현장 도면참조
오버헤드(OH)	4,500	〃
피트(PIT)	1,200	〃
카 내부 크기	1,800 × 1,600 × 2,500	사이즈변동가능
출입문 크기	1,100 × 2,100
천장조명	LED 및 비상등
카 에어컨	유
기타 장치	직접통화장치

※승강기 검사기준을 충족해야 하며, 중간빔 공사, 승강기 완성 검사비 및 부속장치 일체 포함

다. 설치시기 : 2025년 5월 ~ 6월경(현장 여건에 따라 다소 변경될 수 있음)

라. 납 품 처 : 공사현장(청주시 흥덕구 송정동 248-16번지 일원)

마. 인도조건 : 현장설치도

바. 대가지급 : 전액현금(선금 30%, 잔금 70%)

2. 입찰방식 : 지명경쟁입찰 / 총액입찰(내역 미첨부) / 현장직접입찰 / 공동수급 불가

3. 입찰 참가자격

가. 본 입찰은 디자인 우수성, 신뢰성, 유지관리 편의성 등을 종합적으로 고려하여 우리공단에서 지명한 아래의 업체만 참가가능합니다.

- 쉰들러코리아, 오티스엘리베이터코리아, 티케이엘리베이터(티센크루프엘리베이터), 미쓰비시엘리베이터코리아, 현대엘리베이터

나. 위 지정업체 중 2개사 이상이 참여한 입찰을 유효한 입찰로 판단합니다.

다. 과업 현장설명회 참가를 완료한 업체

4. 입찰 참가신청 서류

가. 입찰참가신청서 1부(지정서식 1)

나. 입찰보증보험증권 1부

다. 사용인감계(입찰참가신청서에 포함) 및 법인인감증명서(최근 3개월 이내) 각 1부

라. 서약서 1부(지정서식 2)

마. 위임장(대리참석의 경우) 1부

5. 입찰보증금

가. 입찰금액의 100분의 5 이상에 해당하는 금액의 지급을 보증하는 지급(이행)보증보험증권을 입찰 참가신청시 제출하여야 함.

나. 낙찰업체가 소정 기일 내에 계약을 체결하지 아니할 경우 입찰보증금은 우리공단에 자동 귀속되는 것으로 함.

6. 입찰 추진일정

가. 현장 과업설명 : 2025. 1. 21(화) 14:00~. 청주산업단지관리공단 5층 회의실

나. 입찰 등록마감 : 2025. 1. 31(금) 18:00까지. 청주산업단지관리공단 6층 관리부

※관리공단 주소 : 청주시 흥덕구 대신로 132(송정동), 청주산업단지비즈니스센터

다. 입 찰 일 시 : 2025. 2. 3(월) 16:00. 청주산업단지관리공단 5층 회의실

※입찰서는 발주기관 소정서식을 반드시 활용하시기 바랍니다.(지정서식 3)

라. 계 약 체 결 : 낙찰자 결정일로부터 7일 이내

7. 낙찰자 결정방법

가. 유효한 입찰로 예정가격 이하의 최저가격 입찰자 순으로 결정합니다.

나. 동일한 가격의 최저가격 입찰자가 2인 이상일 경우에는 추첨에 의하여 결정합니다.

다. 낙찰자가 없는 경우에는 현장에서 재입찰을 실시할 수 있으며, 이 경우 참여자 및 횟수의 제한을 받지 아니합니다.

8. 입찰의 무효 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제42조를 준용합니다.

9. 입찰참가자 유의사항 및 기타사항

가. 입찰참가자는 현장 시공상황 등 입찰에 필요한 모든 사항을 입찰담당자 및 현장대리인 등을 통해 입찰 전에 반드시 숙지하여야 하고, 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

나. 제출된 서류는 수정할 수 없고, 일체 반환하지 않으며, 제출된 서류의 허위 및 하자가 있을 경우에는 계약체결 후라고 하더라도 무효 처리합니다.

다. 현장 과업설명회 참석은 의무로 설명회 참석을 완료한 업체만 입찰에 참여하실 수 있습니다.

라. 직접방문입찰만을 실시하며 전자입찰, 우편입찰 등은 실시하지 않습니다.

마. 입찰서는 부득이한 경우 입찰참가등록 후 우리공단에 밀봉 및 밀봉부분에 날인하여 미리 제출할 수 있으나, 분실 등의 사고가 발생할 경우에도 우리공단은 책임지지 아니합니다.

바. 본 입찰 참가를 위해 소요되는 비용은 참가자가 부담하며, 입찰 진행과정에서 발주처 사정 또는 공사 진행상황에 따라 일부 또는 전부가 변경 또는 취소될 수 있습니다.

사. 향후 입찰관련 사항은 우리공단 홈페이지(www.cicox.or.kr) “정보마당/입찰 및 계약”을 반드시 확인하시기 바라며, 숙지하지 못한 책임은 참가자에게 있습니다.

아. 입찰공고문, 시방서, 규격서, 도면, 입찰유의서 및 각종서식은 그 자체로 계약서류의 일부가 되며, 현장상황 및 공사여건 등을 고려하여 변경이 필요한 경우 우리공단과 협의하여 변경이 가능합니다.

자. 기타 문의사항

- 입찰관련사항 : 청주산업단지관리공단 관리부 이종덕 차장(☎043-265-0913)

- 규격 및 현장 시공 관련사항 : 배경산업개발㈜ 신승수 소장(☎010-2465-6488)

2025. 1. 15.

청주산업단지관리공단  이 사 장